ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА

АО «Газпром газораспределение Оренбург» предлагает заключить новый договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (далее — Договор о ТО ВДГО в ИЖД) на условиях публичной оферты, путем оформления письменного согласия на поисоединение к публичной оферте на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и направления в адрес АО «Газпром газораспределение Оренбург» подписанного заявления о присоединении к публичной оферте.

АО «Газпром газораспределение Оренбург» информирует о том, что с 01 сентября 2023 вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2023 №71-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и З Федерального закона «О газоснабжении в РоссиЙскоЙ' Федерации» и «Жилищный кодекс Российской Федерации», статьей З которого предусмотрено, что договоры о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме, заключенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют до их прекращения или расторжения.

Ранее заключенные Договоры о ТО ВДГО в ИЖД, срок Действия которых истек, не подлежат пролонгации и должны бьПпь приведены в соответствие с ФеДералВным законом от 18:03.2023 №71-ФЗ.

Тате, с 01 сентября 2023 внесены изменения в понятие и статус специализированной организации, с которой необходимо заключить Договор о ТО ВДГО в И>ЩД, которой в силу постановления Правительства РФ от 29.05.2023 №859 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта «ж» пункта 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2017 №1091», может быть только газораспределительная организация.

Новые Договоры о ТО ВДГО в ИЖД должны быть заключены только с газораспределительной организацией. На территории Оренбургской области единственной газораспределительной организацией является АО «Газпром газораспределение Оренбург».

Таме для заключения Договора о ТО ВДГО в ИЖД можно обратиться в филиалы АО «Газпром газораспределение Оренбург» по месту жительства или в ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург».

С условиями публичного Договора о ТО ВКГО в МКД, (оферты), Прейскурантом цен АО «Газпром газораспределение Оренбург», Инструкцией по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Минстроя России от 05.12.2017 №1614/пр, а тате с содержанием Типовой программы инструктажа по безопасному использованию газа можно ознакомиться на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Оренбург» https://oblgaz56.ru/ в разделе «ТО ВДГО/ВКГО».

Дополнительно АО «Газпром газораспределение Оренбург» уведомляет о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 9.23 КоАП РФ уклонение от заключения договора о техническом обслуживании ВДГО и ВКГО влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. Уклонение от заключения договора также является основанием для приостановления поставки газа.

В случае возникновения вопросов просьба обращаться по телефонам, указанным в квитанции за газ и размещенным на сайте https://oblgaz56.ru/flialy/.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ» о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации данный документ, адресованный гражданам, приобретающим природный газ для коммунально-бытовых нужд, именуемым далее по тексту «Заказчик», является официальным, публичным и безотзывным предложением Акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице главного инженера — первого заместителя генерального директора Ю.А. Гених, действующей на основании доверенности № 136 от 09.11.2023, заключить договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (далее — Договор о ТО ВДГО в ИЖД) на указанных ниже условиях.

Полным и безоговорочным согласием с условиями Договора о ТО ВДГО в является оформление письменного согласия на присоединение к публичной оферте на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и направления его в адрес АО «Газпром газораспределение Оренбург» подписанного заявления о присоединении к условиям публичной оферты (ст. 438 ГК РФ).

Срок для акцепта настоящей публичной оферты устанавливается до 31.12.2024г.

В случае акцепта настоящей публичной оферты (оформления письменного согласия на присоединение к публичной оферте на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и направления заявления на присоединение к условиям публичной оферты), договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме считается заключенным с даты оформления заявления на присоединение к условиям публичной оферты.

ДОГОВОР о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме местонахождение ВДГО	20 г.

(место заключения)

Акционерное общество «Газпром газораспределение Оренбург», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного инженера - первого заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Оренбург» Ю.А. Гених, действующей на основании доверенности №1З6 от 09.11.2023, с одной стороны и гражданин

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица) именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

- Предмет Договора

1 . Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилом • доме, расположенного по адресу: местонахождение внутридомового газового оборуДования в жилом Доме(ДаиовлаДении) (далее - ВДГО и выполнение работ (оказание услуг) соответственно), в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик принимает и оплачивает указанные работы (услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

- Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования в жилом доме, приведен в приложении №1 к настоящему Договору.

З. Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилом доме, включающий а себя МИНИкПЬНЫЙ перечень услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме, предусмотренный приложением к Правилам пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 (далее - Правила пользования газом), приведен в приложении №2 к настоящему Договору (далее - Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг). ll. Права и обязанности Сторон. Исполнение Договора 4. Исполнитель обязан:

  - Осуществлять техническое обслуживание ВДГ0 в соответствии с пунктом 43 Правил пользования газом, Перечнем выполняемых работ (оказываемых услуг);

  - Обеспечивать Заказчику возможность ознакомиться с документацией, регламентирующей проведение технологических операций, входящих в состав работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО;

  - Уведомлять Заказчика о конкретных дате и времени проведения работ (оказания услуг) не позднее чем за 5 (пять) дней до их проведения через средства массовой информации и(или) сеть «Интернет» (на официальном сайте Исполнителя www.oblgaz56.ru) и(или) путем размещения объявлений на расположенных в местах общего доступа (в том числе в непосредственной близости от указанного жилого дома) информационных стендах, и(или) путем направления электронных, и(или) почтОВЫХ сообщений, и(или) sms — оповещение, и (или) размещение информации в квитанции по оплате за потребленный газ, и(или) иными доступными способами.

- Исполнитель вправе:

. Требовать от Заказчика исполнения условий настоящего Договора и Правил пользования газом;

  - Посещать помещения в жилом доме, где установлено ВДГО при проведении работ (оказании услуг) по техническому обслуживанию такого ВДГ0 в жилом доме с соблюдением порядка предварительного уведомления заказчика, предусмотренного пунктами 48 - 53 Правил пользования газом;

  - Привлекать для исполнения настоящего Договора организации при сохранении своей ответственности перед Заказчиком за надлежащее и своевременное выполнение работ (оказание услуг) по настоящему Договору.

- Заказчик обязан:

  - . Осуществлять приемку выполненных работ (оказанных услуг) в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

  - Оплачивать работы (услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

  - Незамедлительно сообщать Исполнителю в диспетчерскую службу Исполнителя по реквизитам, указанным в пункте 25 настоящего договора, о неисправности оборудования, входящего в состав ВДГ0, об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом, и в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации (при вызове с мобильного телефона набрать 112), а таме при необходимости в другие экстренные оперативные службы - об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом;

  - Эксплуатировать газовое оборудование в соответствии с установленными для такого оборудования техническими требованиями, а тате незамедлительно уведомлять исполнителя об изменении состава оборудования, входящего в состав ВДГ0;

  - Обеспечивать доступ представителей Исполнителя к ВДГО для проведения работ (оказания услуг) в жилом доме по настоящему

Договору, а также для приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом; 6.6. Соблюдать требования Правил пользования газом;

6.7. Соблюдать Инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденная приказом Минстроя России от 05.12.2017 №1614/пр.

- Заказчик вправе:

  - Требовать выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с настоящим Договором, Правилами пользования газом и иными нормативными правовыми актами;

  - Требовать внесения изменений в условия настоящего Договора в случае изменения количества и типов оборудования, входящего в состав ВДГО;

  - Требовать снижения (перерасчета) платы за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, вытекающих из настоящего

Договора;

  - Пррверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем по настоящему Договору, не вмешиваясь в его деятельность в соответствии с положениями статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации;

  - Требовать возмещения ущерба, причиненного в результате действий (бездействия) Исполнителя;

  - Требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами пользования газом, настоящим Договором.

Ш. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

- Выполнение работ (оказание услуг) по настоящему Договору оформляется апом сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее - акт), содержащим информацию, предусмотренную Правилами пользования газом, составляемым в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, подписываемым уполномоченным представителем Исполнителя и Заказчиком.

- В случае отказа Заказчика от подписания акта об этом делается отметка в акте с указанием причины отказа (если таковые были заявлены). Заказчик вправе изложить в акте особое мнение, касающееся результатов выполнения работ, или приобщить к акту свои возражения а письменной форме, о чем делается запись в акте. Второй экземпляр акта вручается Заказчику (его представителю), а в случае его отказа принять акт - направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения. lV. Цена Договора и порядок расчетов

- Оплата работ (услуг) по настоящему Договору осуществляется Заказчиком по ценам, установленным Исполнителем в соответствии

с Методическими указаниями по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме, утвержденными Приказом Минстроя России от 29.05.2023 ГМ 387/пр (далее — Методические указания).

- Стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО указана а приложении №2 к настоящему договору. стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО в год на дату заключения настоящего Договора составляетрублей копеек), в т.ч. НДС _ рублей копеек) (стоимость работ (услуг) определяется исходя из фактического оборудования в соответствии с прейскурантом Исполнителя на 2024 г.).

- Оплата работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО производится Заказчиком в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ (оказания услуг), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), и (или) на основании счета-извещения за газ отдельной строкой платы за работы (услуги) по техническому обслуживанию ВДГО через Агента Исполнителя — ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», и (или) иным законным способом.

Стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО, указанная в пункте 11 Договора, ежегодно меняется и рассчитывается Исполнителем, а том числе с применением прогнозной рыночной цены (тарифа, стоимости услуг), устанавливаемой в порядке п, 2 Методических указаний, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика до момента выполнения работ (оказания услуг). Стороны согласовали, что указанное уведомление является офертой и обеспечение доступа представителей Исполнителя для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию ВДГО является акцептом данной оферты путем совершения Заказчиком конклюдентных действий. М. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

- Настоящий Договор вступает всилу с 01.012024 года и действует в течение.трех лет.

Договор, подписанный сторонами после 01.01 2024 года, вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течение трех лет.

Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях в случае, если ни одна из сторон за тридцать дней до истечения срока действия настоящего Договора не уведомила письменно другую сторону о его прекращении.

- В случае заключения настоящего Договора до завершения процедуры подключения жилого дома к сетям газораспределения обязательства Исполнителя по техническому обслуживанию ВДГО возникают со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении) жилого дома.

- Изменение настоящего Договора оформляется путем заключения дополнительного соглашения в письменной форме.

- Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае расторжения договора поставки газа в порядке, предусмотренном Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549.

- Основанием для одностороннего отказа Исполнителя от настоящего Договора является несоответствие Исполнителя требованиям к специализированным организациям, установленным Правилами пользования газом.

- День расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунктами 16 и 17 настоящего договора, определяется в соответствии с пунктом 62 Правил пользования газом.

В случае прекращения (перехода) права собственности Заказчика на помещение в жилом доме, в котором размещено ВДГО, обязательства сторон по настоящему Договору прекращаются в силу невозможности его исполнения согласно статье 416 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны договорились, что все ранее заключенные договоры между Исполнителем и Заказчиком на техническое обслуживание ВДГ0 прекращают свое действие со дня вступления в силу настоящего договора.

Ш. Ответственность сторон

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 2300-1 1 0 защите прав потребителей“, Правилами пользования газом.

- Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы. VlI. Заключительные положения

- Термины и определения, применяемые в настоящем Договоре, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

- Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Стороны договорились, что

Исполнитель при подписании договора может использовать факсимильное воспроизведение подписи.

Vlll. Реквизиты и подписи Сторон

- Реквизиты Сторон:

«Исполнитель»

АО «Газпром газораспределение Оренбург» Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 39 инн 5610010369, огрн 1025601022512, кпп 561001001 БИК 454525220 р/с 40702810500010004873 Центральный филиал АБ «Россия», г. Москва

«с 30101810145250000220 Телефоны: приемная адрес электронной почты oren@oblgaz56.ru официальный сайт www.oblqaz56.ru

«Заказчик»

Наименование

для физического лица - фамилия, имя, отчество (послеДнее - при наличии)

адрес для физического лица — адрес места регистрации

Паспортные данные

(серия, номер, Дата выДачи и кем выдан)

снилс

дата и место рождения адрес электронной почты (при наличии)

Приложение №1 к Договору о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования в жилом доме

|  | Наименование вдга• | Адрес жилого дома, в k6t6PO№- ВЦГО | Год ввода в эксплуатацию вдго• | Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал. тип прокладки (подземный. наземный, внутренний); при установке прибора газа в жилам доме указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)“ | Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках) | Год выпуска вдго' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плита газовая |  |  | В соответствии с фактически установленным оборудованием |  |
| 2 | Варочная панель |  |  |  |  |
| З | Духовой шкаф |  |  |  |  |
| 4 | Котел |  |  |  |  |
| 5 | Сигнализатор загазованности |  |  |  |  |
| 6 | Счетчик газа бытовой |  |  |  |  |
| 7 | Отопительная печь |  |  |  |  |
| 8 | Проточный водонагреватель (колонка) |  |  |  |  |
| 9 | Внутридомовой газопровод |  |  |  |  |
| 10 | Домовой регуляторный пункт |  |  |  |  |
| 11 | Электроизолирующее соединение |  |  |  |  |

уточняется при проведении технического обслуживания

Заказчик:

Приложение №2 к Договору о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

|  | Наименование вида работ (услуг) | Наименовани е ВДГО | Периодичность | срок начала выполнения работ (оказания руг) | срок окончания выполнения работ (рка;ания услуг) | Цена за единицу обслуживания вдго (в т.ч. НДС), руб.!рд 2024 | Цена за единицу обслуживани я вдго (в т.ч. НДС), руб.Лод 2025 | Цена за единицу обслуживани я вдго (в т.ч. ндс). руб.“ ид 2026 | Сумма, руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание плиты газовой: двухгорелочной; трехгорелочной; четырехгорелочной. | Плита газовая | в течение одного года с даты заключения договора, в дальнейшем - не реже 1 раза в 12 мес. | в соответствии с договором | соответствии с договором | 619,0 818,0 | 643,0 746,0 850,0 | 668,0 775,0 884,0 |  |
| 2 | Техническое обслуживание варочной панели | Варочная панель |  |  |  | 619,0 | 643,0 |  |  |
| з | Техническое обслуживание духового шкафа газового | Духовой шкаф |  |  |  | 373,0 | 387,0 | 402,0 |  |
| 4 | Техническое обслуживание котла мощностью: до 10квт; св. 10кВт. | Котел |  |  |  | 904,0 1225,0 | 940,0 1274,0 | 977,0 1324,0 |  |
| 5 | Техническое обслуживание проточного водонагревателя (колонки) | Колонка |  |  |  |  | 947,0 | 984,0 |  |
| 6 | Техническое обслужившие сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | Сигнализато р загазованно сти |  |  |  | 414,0 | 430,0 | 447,0 |  |
| 7 | Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе | Электроизол ирующее соединение |  |  |  | 109,0 | 113,0 |  |  |
|  | Техническое обслуживание отопительной печи. | Отопительн ая печь |  |  |  | 398,0 | 413,0 | 429,0 |  |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме | Внутридомо вой газопровод |  |  |  | 140,0 | 145,0 | 150,0 |  |
|  | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | Домовой регулятор |  |  |  | 334,0 | 347,0 | 360,0 |  |
|  | Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта | Внутридомо вой газопровод |  |  |  | 1,74 | 1,81 | 1,88 |  |
|  | Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта | Внутридомо вой газопровод |  |  |  | 8,07 | 8,40 | 8,73 |  |

Заказчик: фолпссть (при наличии)

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ КОММУНАЛЬНОБЫТОВЫХ НУЖД

# Общие положения

1.1. Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (далее Инструкция) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. ГЫ 410 мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 21, ст. 2648; 2014, ГЫ 18, ст. 2187; 2015, ГЫ 37, ст. 5153; 2017, ГЫ 38, ст. 5628, 42, ст. 6160).

12. Лицами, ответственными за безопасное использование и содержание внутридомового газового оборудования (далее - ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (далее-- ВКГО), являются:

в отношении ВДГО в многоквартирном доме - лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (в том числе управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специаћизирбван'ные потребительские кооперативы), а' при йепосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме - собственники таких помещений или один из собственников помещений в таком доме или иное лицо, имеющее полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме; в отношении ВДГО в домовладении - собственники (пользователи) •домовладений; в отношении ВКГО - собственники (пользователи) помещений, расположенных в многоквартирном доме, в КОТОРЫХ размещено такое оборудование.

П. Инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд

2.1. В целях обеспечения безопасного использования газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд специализированная организация, с которой заключен договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, проводит первичный и повторный (очередной) инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (далее соответственно - первичный инструктаж, повторный (очередной) инструктаж):

в отношении ВДГО многоквартирного дома - лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (в том числе управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) или их представителей, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме - собственников таких помещений или одного из собственников помещений в таком доме или иного лица, имеющего полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме; в отношении ВДГО в домовладении - собственников (пользователей) домовладений или их представителей; в отношении ВКГО - собственников (пользователей) помещений, расположенных в многоквартирном доме, в которых размещено такое оборудование, или их представителей.

2.2. Первичный инструктаж должен проводиться после заключения со специализированной организацией договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО. Плата за проведение первичного инструктажа не взимается.

2.3. Первичный инструктаж должен проводиться специализированной организацией до выполнения работ по первичному пуску газа (в том числе баллона со сжиженным углеводородным газом (далее - баллон СУГ) в ВДГО и (или) ВКГО, а тате в следующих случаях:

перед вселением собственников (пользователей) в принадлежащие им на праве собственности (ином законном основании) газифицированные жилые помещения, кроме случаев наличия у данных лиц документа, подтверждающего прохождение ими первичного инструктажа; при переводе действующего бытового газоиспользующего оборудования с одного вида газообразного топлива на другой; при изменении типа (вида) используемого бытового газоиспользующего оборудования; при переводе действующего бытового оборудования для целей пищеприготовления, отопления и (или) горячего водоснабжения с твердого топлива (уголь, дрова, торф) на газообразное.

2.4. Первичный инструктаж должен проводиться по месту расположения ВДГО и (или) ВКГО сотрудником специализированной организации, соответствующим требованиям, установленным Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. ГЫ 410 (Собрание законодательства Российской Федерации, 201 З, N 21, ст. 2648; 2014, 18, ст. 2187; 2015, 37, ст. 5153; 2017, 38, ст. 5628; ГЫ 42, ст. 6160) (далее - Правила пользования газом), с применением технических средств и действующего бытового газоиспользующего оборудования, в том числе бытового газоиспользующего оборудования с организованным отводом продуктов сгорания в дымовой канал.

2.5. Содержание первичного инструктажа должно формироваться в зависимости от вида газа, назначения и типов (видов) установленного в жилых помещениях ВДГО и (или) ВКГО.

2.6. Первичный инструктаж должен включать в себя следующую информацию:

пределы воспламеняемости и взрываемости углеводородных газов (метан, пропан, бутан), физиологическое воздействие на человека углеводородных газов, а тате углекислого газа и угарного газа;

состав и свойства продуктов сгорания газа, обеспечение притока воздуха для полного сгорания газа, эффективное и экономичное использование газа; порядок присоединения бытового газоиспользующего оборудования к дымовым каналам; устройство и работа ДЫмОВЫХ и вентиляционных каналов; проверка тяги в дымовых и веНТИЛЯЦИOННЫХ каналах, причины ее нарушения; последствия работы бытового газоиспользующего оборудования при нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах; вентиляция помещений, в которых установлено бытовое газоиспользующее оборудование, организация работ по проверке состояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов, содержанию их в надлежащем состоянии; порядок действий при отсутствии (нарушении) тяги в дымовых и ВеНТИЛЯЦИОННЫХ каналах; последствия использования задвижки (шибера) на дымовых каналах; основные технические характеристики, принципы работы, общие сведения об устройстве, конструкции, назначении и составе ВДГО и ВКГО; способы присоединения и крепления ВДГО и ВКГО, правила безопасности при использовании и содержании ВДГО и ВКГО, виды неисправностей ВДГО и ВКГО, места возможных утечектаза, причины их возникновения, способы обнаружения; устройство, конструкция, основные технические характеристики, размещение и принципы работы резервуарных, групповых и индивидуальных баллонных установок со сжиженным углеводородным газом (далее - баллонные установки СУГ); - возможные неисправности, возникающие при использовании резервуарных, групповых и• индивидуальных баллонных установок СУГ, последствия их переполнения и нагрева баллона СУГ; правила хранения и порядок действий по замене баллонных установок СУГ; действия при обнаружении неисправностей ВДГО и ВКГО, обнаружении утечки (запаха) газа в помещении, срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений; правила оказания первой помощи при ожогах, обморожениях (для баллонных установок СУГ), отравлениях, удушье, поражениях электрическим током.

2.7. Лица, прошедшие первичный инструктаж, регистрируются в журнале учета первичного инструктажа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, ведение и хранение которого осуществляется специализированной организацией.

2.8. Лицу, прошедшему первичный инструктаж, выдаются копия Инструкции, а тате документ, подтверждающий прохождение первичного инструктажа.

2.9. Повторный (очередной) инструктаж лиц, указанных в пункте 2.1 Инструкции, должен проводиться специализированной организацией при очередном техническом обслуживании ВДГО и (или) ВКГО. Плата за проведение повторного (очередного) инструктажа не взимается.

2.10. Собственник (пользователь) домовладения или жилого помещения в многоквартирном доме или его представитель, прошедший первичный или повторный (очередной) инструктаж, должен ознакомить с требованиями Инструкции всех лиц, постоянно проживающих совместно с ним в занимаемом жилом помещении.

Ш. Правила безопасного использования газа лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах

З. 1 . Лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, необходимо:

З. 1.1. При обнаружении утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем загазованности помещений выполнять действия, перечисленные в главе V Инструкции.

З. 12. Назначить лицо, ответственное за безопасное использование и содержание ВДГО, которое должно пройти первичный инструктаж с применением технических средств и действующего бытового газоиспользующего оборудования, в том числе бытового газоиспользующего оборудования с организованным отводом продуктов сгорания в дымовой канал.

З. 1 В. Обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, в том числе самостоятельно (при наличии лицензии, выданной в порядке, предусмотренном Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. 1225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, ГЫ 2, ст. 298; 2015, 19, ст. 2820; 2017, ГЫ 42, ст. 6160) (далее - Лицензия), или по договору с организацией, имеющей Лицензию, своевременно и качественно осуществлять проверку состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, наличие тяги, а таюке при необходимости очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов (в том числе оголовков каналов).

3.1.4. до начала выполнения работ по проверке состояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов уведомить собственника (пользователя) помещения в многоквартирном доме о необходимости отключения бытового газоиспользующего оборудования на период проведения указанных работ.

З. 1.5. В отопительный период обеспечивать предотвращение обмерзания и закупорки оголовков дымовых и вентиляционных каналов.

3.1.6. В случае установления ненадлежащего состояния дымовых и (или) веНТИЛЯЦИOННЫХ каналов многоквартирного дома незамедлительно уведомить собственников (пользователей) помещений в многоквартирном доме о недопустимости использования бытового газоиспользующего оборудования. З. 1.7. Обеспечить надлежащую эксплуатацию ВДГО.

З. 1.8. Незамедлительно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации об обнаружении следующих нарушений:

наличие утечки газа и (или) срабатывание сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений; отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах; отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 354 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 22, ст. 3168; 2012, ГЫ 23, ст. 3008; 36, ст. 4908; 2013, 16, ст. 1972; ГЫ 21, ст. 2648; 31, ст. 4216; ГЫ 39, ст. 4979; 2014, 8, ст. 811; 9, ст. 919; 14, ст. 1627; 401 5428; ГЫ 47, ст. 6550; 52, ст. 7773; 2015, ГЫ 9, ст. 1316; ГЫ 37, ст. 5153; 2016, 1, ст. 244; 27, ст. 4501; 2017, 2, ст. 338; 11, ст. 1557; 27, ст. 4052; гы 38, ст. 5628; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, З апреля 2018 г., ГЫ 0001201804030028) (далее - Правила предоставления коммунальных услуг); приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации или поставщика газа; несанкционированное перекрытие запорной арматуры (кранов), установленной на газопроводах, входящих в состав ВДГО; повреждение ВДГО и (или) ВКГО; авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом.

З. 1.9. Обеспечивать наличие проектной, эксплуатационной и другой технической документации, в том числе подтверждающей надлежащее техническое состояние ВДГО, дЫмовЫх и вентиляционных каналов, а также представлять копии указанных документов по запросу специализированной организации, уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих региональный государственный жилищный надзор (далее органы государственного жилищного надзора) и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищныћ:контроль (далее - органы муниципального жилищного контроля).

З. 1 .10. Обеспечивать сохранность договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, договора о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО (при наличии), а тате актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), уведомлений (извещений) специализированной организации, поставщика газа, предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля.

3.1.11. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену ВДГО и (или) ВКГО.

3.1.12. Не позднее чем за 10 рабочих дней до начала планового перерыва подачи и (или) снижения рабочего давления холодной воды информировать собственников (пользователей) помещений в многоквартирном доме, в которых размещены теплогенераторы, о сроках такого перерыва.

3.1 .13. Содержать в надлежащем техническом и санитарном состОянии помещения, в которых размещено ВДГО, подвалы, погреба, подполья, технические этажи и коридоры, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях.

3.1.14. Не реже 1 раза в 10 рабочих дней проводить проверку загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей с фиксацией результатов контроля в журнале проверок с указанием даты проведения проверок, лиц, которыми они были проведены, помещений, в которых проводились проверки, результатов проведения проверок.

3.1.15. Перед входом в подвалы, погреба, подполья и технические этажи до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности указанных помещений.

3.1.16. Своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извещений) специализированной организации, а тате предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля.

3.1 .17. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено ВДГО, а таюке оказывать содействие в обеспечении доступа к ВКГО работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации, а тате иных экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием ВДГО и (или) ВКГО.

3.1.18. Обеспечивать приток воздуха в помещение в многоквартирном доме, в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав ВДГО. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а таюке специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения.

3.1.19. На основании договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО и договора о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО обеспечивать представителям специализированной организации доступ к ВДГО, а также содействовать обеспечению им доступа к ВКГО в целях:

проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию вдго и (или) вкго; проведения профилактических и внеплановых работ, направленных на безопасное использование ВДГО и (или) вкго; приостановления, возобновления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом,

Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. ГЫ 549 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, [Ч 30, ст. 3635; 2011, ГЫ 22, ст. 3168; 2013, 21, ст. 2648; 2014, ГЫ 8, ст. 811; 2014, N 18, ст. 2187; 2017, ГЫ 38, ст. 5628) (далее - Правила поставки газа).

М. Правила безопасного использования газа собственниками (пользователями) домовладений по отношению к ВДГО и помещений в многоквартирных домах по отношению к ВКГО

- Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах необходимо:

  - Знать и соблюдать Инструкцию.

  - При обнаружении утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем загазованности помещений выполнять действия, перечисленные в главе Инструкции.

  - Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования.

  - Обеспечить извлечение задвижки (шибера) при ее наличии из конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия (щели).

  - Перед розжигом горелок бытового газоиспользующего оборудования обеспечить предварительную вентиляцию камеры сгорания (топки печи, духового шкафа) в течение З - 5 минут.

  - После окончания пользования газом закрыть краны на бытовом газоиспользующем оборудовании, а при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме - дополнительно закрыть вентиль баллона.

  - Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации об обнаружении следующих фактов:

наличие утечки газа и (или) срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений; отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах; отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг; приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации или поставщика газа; несанкционированное перекрытие запорной арматуры (кранов), расположенной на газопроводах, входящих состав ВДГО; повреждение ВДГО и (или) ВКГО;  авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом; протекание через ВДГО и (или) ВКГО токов утечки, замыкания на корпус бытового газоиспользующего оборудования и уравнительных токов.

  - Перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности помещения.

  - Обеспечивать в течение сроков, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, хранение:

уведомлений (извещений) специализированной организации, поставщика газа, предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля; технической документации на ВДГО и (или) ВКГО, копии которой должны своевременно представляться по запросу специализированной организации, органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля; договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, договора о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО (при наличии), а тате актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

  - Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену вдго и (или) вкго.

  - Своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извещений) специализированной организации, а также предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля в части соблюдения обязательных требований к наличию договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО со специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Правилами пользования газом.

  - В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации, а тате других экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием ВДГО и (или) ВКГО.

  - В случае предстоящего отсутствия лиц более 24 часов в помещении в многоквартирном доме закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к бытовому газоиспользующему оборудованию, кроме отопительного бытового газоиспользующего оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности.

  - закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к отопительному бытовому газоиспользующему оборудованию, в том числе рассчитанному на непрерывную работу и оснащенному соответствующей автоматикой безопасности, в случае предстоящего отсутствия лиц более 48 часов в помещении в многоквартирном доме.

  - Обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к ВДГО и (или) ВКГО в целях:

проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию вдго и (или) вкго; приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом, Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами поставки газа.

  - Следить за исправностью работы бытового газоиспользующего оборудования.

  - Обеспечивать надлежащее техническое состояние ВДГО и (или) ВКГО, приборов учета газа и сохранность установленных на них пломб.

  - Содержать в надлежащем санитарном состоянии помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях.

  - Содержать бытовое газоиспользующее оборудование в чистоте.

  - Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы на безопасном расстоянии от бытового газоиспользующего оборудования в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности.

  - Обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав ВДГО и (или) ВКГО. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а тате специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения.

V. Действия при обнаружении утечки газа

5.1. При обнаружении в помещении (домовладении, квартире, подъезде, подвале, погребе и иных) утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений необходимо принять следующие меры:

немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием; перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом газоиспользующем оборудовании и на ответвлении (отпуске) к нему; при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме - дополнительно закрыть вентиль баллона СУГ; незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа; в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные); не зажигать огонь, не курить; принять меры по удалению людей из загазованной среды; оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме, в том числе в помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных); покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации (при вызове с мобильного телефона набрать 112, при вызове со стационарного телефона набрать 04), а тате при необходимости в другие экстренные оперативные службы.

Ш. Правила обращения с ВДГО и ВКГО лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственниками (пользователями) домовладений и помещений в многоквартирных домах

- Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники (пользователи) домовладений и помещений в многоквартирных домах не должны:

  - . Совершать действия по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическому присоединению к сети газораспределения или иному источнику газа, а тате по подключению бытового газоиспользующего оборудования к газопроводу или резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке СУГ без соблюдения требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации (самовольная газификация).

  - Проводить с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство ВДГО и (или) ВКГО, дымовых и вентиляционных каналов.

  - Закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов чистки дымоходов.

  - Осуществлять самовольное переустройство и (или) перепланировку помещений, в КОТОРЫХ установлено ВДГО и (или) ВКГО, без согласования с органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации.

  - Самостоятельно без привлечения специализированной организации осуществлять проверку срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений.

  - Устанавливать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.

  - Использовать, устанавливать газогорелочное устройство в отопительных бытовых печах при их размещении в помещениях многоквартирных домов.

  - Использовать, устанавливать бытовое газоиспользующее оборудование, мощность которого превышает значения, допускаемые нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими документами и проектной документацией.

  - Нарушать сохранность пломб, установленных на приборах учета газа.

  - Самовольно подключать ВДГО и (или) ВКГО, в том числе бытовое газоиспользующее оборудование после его отключения специализированной организацией или газораспределительной организацией, в том числе входящей в ее состав аварийно-диспетчерской службой, а тате иными экстренными оперативными службами.

  - Присоединять дымоотводы от бытового газоиспользующего оборудования к вентиляционным каналам.

  - Вносить изменения в конструкцию дымовых и вентиляционных каналов, отверстия которых выходят в помещения с установленным бытовым газоиспользующим оборудованием.

б. 13. Отключать автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования.

  - Использовать ВДГО и (или) ВКГО, конструкциями которых предусмотрено подключение к электрической сети или наличие гальванических элементов (батарей), без соблюдения требований предприятий-изготовителей.

  - Оставлять без присмотра работающее бытовое газоиспользующее оборудование, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности, в течение периода времени, указанного в пунктах 4.13 и 4.14 Инструкции.

  - Допускать к использованию бытового газоиспользующего оборудования детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газоиспользующее оборудование, а тате лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

  - Оставлять в открытом положении краны на бытовом газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспламенения гаовоздуШНОЙ смеси на газогорелочных устройствах более 5 секунд.

  - Пользоваться открытым огнем, включать или ВЫКЛЮЧать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные) в случаях: выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и (или) ВКГО; обнаружения утечки газа; срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений.

  - ограничивать представителям специализированной организации, поставщика газа доступ к ВДГО и (или) ВКГО посторонними предметами (в том числе мебелью) для проведения работ, обеспечивающих надлежащие использование и содержание ВДГО и (или) ВКГО.

320: Использовать ВДГО и (или) ВКГО не по назначению, в том числе:

отапливать помещение бытовым газоиспользующим оборудованием, предназначенным для приготовления пищи; привязывать к газопроводам, входящим в состав ВДГО и (или) ВКГО, посторонние предметы (веревки, кабели и иные); использовать газопроводы в качестве опор или заземлителей; сушить одежду и другие предметы над бытовым газоиспользующим оборудованием или вблизи него; подвергать ВДГО и (или) ВКГО действию статических или динамических нагрузок; топить углем, коксом или другими видами твердого топлива отопительные бытовые печи, предназначенные для работы на газообразном топливе.

6.21. Использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено бытовое газоиспользующее оборудование.

6.22. Перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать или зажимать газовые шланги, соединяющие бытовое газоиспользующее оборудование с газопроводом.

6.23. Проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений ВДГО и (или) ВКГО с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей и иных.

6.24. допускать порчу и повреждение ВДГО и (или) ВКГО, хищение газа.

6.25. Самовольно без прохождения специального инструктажа или без подачи соответствующей заявки в специализированную организацию осуществлять замену порожних баллонов СУГ, а таюке подключать баллоны СУГ к бытовому газоиспользующему оборудованию.

6.26. Хранить баллоны СУГ в жильм домах, помещениях в многоквартирных домах, а таюке на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

6.27. Размещать внутри жилых домов, помещений в многоквартирных домах баллоны СУГ для бытового газоиспользующего оборудования, за исключением 1 баллона, подключенного к бытовой газовой плите заводского изготовления, объемом, допускаемым Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. ГЫ 390 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 19, ст. 2415; 2014, ГЫ 9, ст. 906; 26, ст. 3577; 2015, 11, ст. 1607; ГЫ 46, ст. 6397; 2016, ГЫ 15, ст. 2105; 35, ст. 5327; ГЫ 40, ст. 5733; 2017, ГЫ 13, ст. 1941; 41, ст. 5954; 48, ст. 7219; 2018, гы з, ст. 553).

6.28. Подвергать баллон СУГ солнечному и иному тепловому воздействию.

6.29. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы без соблюдения требований к расстояниям от бытового газоиспользующего оборудования, установленных законодательством Российской Федерации в сфере пожарной безопасности.

6.30. Размещать баллон СУГ на расстоянии менее 0,5 м от бытовой газовой плиты (за исключением встроенных баллонов), 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок отопительных бытовых печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных электрических приборов и оборудования.

6.31. Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ.

6.32. Размещать баллонную установку СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданий.

6.33. Переворачивать, размещать с отклонением от вертикали или в неустойчивом положении баллон СУГ, подключенный к бытовому газоиспользующему оборудованию.

6.34. Использовать ВДГО и (или) ВКГО в следующих случаях:

6.34.1. Отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, заключенного со специализированной организацией.

6.34.2. Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

6.34.3. Отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа, в том числе по следующим причинам:

отсутствие или нахождение в закрытом положении регулируемой оконной створки, фрамуги, форточки, специального приточного устройства в наружных стенах или окнах, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование; использование в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование с отводом продуктов сгорания в дымов0й канал, устройств электро-механического побуждения удаления воздуха, не предусмотренных проектной документацией.

6.34.4. Отсутствие своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов.

6.34.5. Отсутствие герметичного соединения дымоотвода от бытового газоиспользующего оборудования с дымовым каналом.

6.34.6. Наличие нарушения целостности и плотности кирпичной кладки (наличие трещин, разрушений), герметичности дымовых и веНТИЛЯЦИОННЫХ каналов.

6.34.7. Наличие задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.

6.34.8. Наличие неисправности автоматики безопасности.

6.34.9. Наличие неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа.

6.34.10. Наличие неисправности, разукомплектованности или непригодности к ремонту ВДГО и (или) ВКГО.

6.34.11. Наличие несанкционированного подключения ВДГО и (или) ВКГО к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа.

6.34.12. Наличие аварийного состояния строительных конструкций домовладения или многоквартирного дома, в помещениях КОТОРЫХ установлено ВДГО и (или) ВКГО.

6.34.13. Наличие истекшего нормативного срока эксплуатации или срока службы, установленного предприятиемизготовителем! у ВДГО и (или) ВКГО (отдельного оборудования, входящего в состав ВДГО и (или) ВКГО) в отсутствие положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в случае продления этого срока по результатам технического диагностирования наличие истекшего продленного срока эксплуатации указанного оборудования.

С инструкцией также можно ознакомиться на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Оренбург» https:/loblqaz56.ru/ в разделе «ТО ВДГОВКГО».

Тарифы на работы (услуги) по техническому обслуживанию ВДГ0 в жилом доме (домовладении) на 2024-2026 годы

Размер платы за техническое обслуживание ВДГО в жилом доме (домовладении) рассчитаны в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме, утвержденными приказом Минстроя России от 29.05.2023 №З87/пр, с ежегодным применением прогнозных РЫНОЧНЫХ цен (тарифов, стоимости услуг), определяемых на основании прогнозного уровня инфляции на расчетный период действия тарифов согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, утвержденному Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»

| Наименование | ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость | стоимость | Стоимость |
|  |  | руб. с НДС | руб. с НДС | руб. с НДС |
| Техническое обслуживание плиты газовой двухгорелочной | шт. | 619,00 | 643,00 | 668,00 |
| Техническое обслуживание плиты газовой трехгорелочной | шт. | 718,00 | 746,00 | 775,00 |
| Техническое обслуживание плиты газовой четы ехго елочной | шт. | 818,00 | 850,00 | 884,00 |
| Техническое обслуживание варочной панели | шт. | 619,00 | 643,00 | 668,00 |
| Техническое обслуживание духового шкафа | шт. | 373,00 | 387,00 | 402,00 |
| Техническое обслуживание котла до 10 Квт | шт. | 904,00 | 940,00 | 977,00 |
| Техническое обслуживание котла свыше 10Квт | шт. | 1 225,00 | 1 274,00 | 1 324,00 |
| Техническое обслуживание проточного водонагревателя (колонки) | шт. | 91 1 | 947,00 | 984,00 |
| Техническое обслуживание отопительной печи | шт. | 398,00 | 413,00 | 429,00 |
| Техническое обслужившие сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | шт. | 414,00 | 430,00 | 447,00 |
| Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме | шт. | 140,00 | 145,00 | 150,00 |
| Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта | м | 1,74 | 1,81 |  |
| Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта | м | 8,07 | 8,40 | 8,73 |
| Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе | шт. | 109,00 | 113,00 | 117,00 |
| Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | шт. | 334,00 | 347,00 | 360,00 |

# Text boxes

Главный

первый

Подписи

Сторон

Главный

первый

Подписи

Сторон